## Om tabellene
Om tabellene
Oversikten gir en regionvis oversikt over kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging og gjennomføring (samme informasjon som i NUP og Oppdatert investeringsplan). | Snarveier til tabellene
Vi har delt prosjektene inn i 4 faner: | Under gjennomføring
• Idriftsatt | Under planlegging
• Under gjennomføring | Løsningsvalg ikke besluttet
• Under planlegging
• Løsningsvalg ikke besluttet
Under planlegging omfatter både prosjekter som forberedes for gjennomføring og prosjekter som ennå ikke er investeringsbesluttet.
Om kostnadsestimatene
Prosjekter under gjennomføring og investeringsbesluttede prosjekter oppgis i løpende (nominelle) kroner og inkluderer byggelånsrenter. Prosjekter under planlegging oppgis i faste (reelle) 2020-kroner og inkluderer ikke byggelånsrenter.
Vi understreker at kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging er beheftet med større usikkerhet enn prosjekter under gjennomføring. Behovet og forutsetninger for prosjekter i tidligfase vil ofte endre seg underveis og dermed påvirke realisering, fremdriftsplan og prosjektutforming. I tillegg kan enkeltprosjekter påvirkes av hensynet til optimalisering av Statnetts totale prosjektportefølje.
Prosjekter hvor løsningsvalg ikke er besluttet er angitt med en kategori med "Type prosjekt" (anleggstype). Et grovt kostnadsintervall for hver anleggstype er vist i tabellen under.
Type prosjekt og typisk intervall (mill. kr.)
Mindre stasjonsprosjekt 50 - 300
Stort stasjonsprosjekt 300 - 600
Ledningsprosjekt 300 - 1000
Stort ledningsprosjekt 1000 - 3000

## Idriftsatt
|  | 2021 Nettutviklingsplan |  |  |  |  | 2020 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2019 Nettutviklingsplan |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter idriftsatt | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Idrifsatt | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra Oppdatert investeringsplan 2020 til Nettutviklingsplanen 2021) | Fra MNOK | Til MNOK | Idrifsatt | Fra MNOK | Til MNOK | Idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt
Skjomen rehabilitering stasjon | Nord | 235 | 250 | 2020 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring | 235 | 250 | 2020 | 235 | 250 | 2020 | 235 | 250 | 2019 | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 |  | 130 | 160
Adamselv Reaktiv kompensering | Nord | 24 | 29 | 2021 | Produksjon | Ingen endring | 25 | 30 | 2021 | 10 | 20 | 2020
Marka reinvestering 300 kV | Nord | 145 | 160 | 2020 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring | 145 | 160 | 2020 | 145 | 160 | 2020 | 160 | 200 | 2020 |  |  |  | 160 | 200 | 2020
Namsos-Nedre Røssåga spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Nord | 900 | 1000 | 2020 | Handelskapasitet | Ingen endring | 900 | 1000 | 2020 | 900 | 1000 | 2020 | 900 | 1000 | 2020 | 900 | 1000 | 2017-2018 | 900 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018
Hofstad ny 420/132 kV transformator | Midt | 87 | 93 | 2021 | Produksjon | Ingen endring | 87 | 93 | 2021 | 93 | 98 | 2021 | 80 | 100 | 2020
Ålfoten Økt transformering 420/132 kV | Vest | 90 | 100 | 2019 | Produksjon | Ingen endring | 90 | 100 | 2019 | 90 | 100 | 2019 | 90 | 100 | 2019 | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 |  | 85 | 125
Borgund Økt transformering 300/66kV | Vest | 15 | 17 | 2019 | Produksjon | Ingen endring | 15 | 17 | 2019 | 15 | 17 | 2019 | 85 | 100 | 2020-2021 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2017
Modalen-Mongstad, ny 300/420 kV-ledning | Vest |  | 1500 | 2019 | Forsyningssikkerhet/ produksjon | Ingen endring |  | 1500 | 2019 |  | 1500 | 2019 | 1600 |  | 2019 | 1500 |  | 2019 | 1500 |  | 2019 | 1300 | 1500 | 2019 | 1300 | 1500 | 2019
Mauranger Økt transformering 300/66 og 66/22 kV | Vest | 163 | 164 | 2021 | Produksjon | Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte kostnader for materiell, særlig for transformatorene. Forsinket leveranse av transformatoren bidrar til både økte kostnader og senere idriftsettelse. | 140 | 155 | 2020 | 140 | 155 | 2020 | 160 | 180 | 2020 | 110 | 160 | 2020 | 110 | 160 | 2019-2020 | 110 | 160 | 2020 | 110 | 160 | 2017
Kristiansand reinvestering 300 kV | Sør | 330 | 360 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring | 330 | 360 | 2021 | 330 | 360 | 2021 | 330 | 360 | 2021 | 330 | 360 | 2021 | 300 | 350 | 2020 | 300 | 350 | 2020
Vemorktoppen reinvestering stasjon | Sør | 150 | 200 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring | 150 | 200 | 2019 | 150 | 200 | 2019 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2017-2018
Fåberg reinvestering 300 kV | Øst | 140 | 160 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring | 140 | 160 | 2019 | 140 | 160 | 2019 | 140 | 160 | 2019 | 140 | 160 | 2019 | 140 | 170 | 2019 | 140 | 170 | 2019
NSO Røykås ny transformator | Øst | 90 | 95 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Forsinket transformatorleveranse har gitt høyere kostnader og ført til senere idriftsettelse. I tillegg kommer svekket valuta. | 70 | 90 | 2020 | 70 | 90 | 2020
Nedre Vinstra reinvestering 300 kV | Øst | 70 | 90 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring | 70 | 90 | 2019 | 70 | 90 | 2019 | 70 | 78 | 2019 | 70 | 90 | 2019
NordLink: Kabel til Tyskland | Mellomland | 1,7 mrd EUR | 1,8 mrd EUR | 2020 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. Kommersiell idriftsettelse 2021. Endret kostnadsspenn kommer av redusert usikkerhet. | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2020 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019

## Under gjennomføring
|  | 2021 Nettutviklingsplan |  |  |  |  | 2020 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2019 Nettutviklingsplan |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under gjennomføring | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra Oppdatert investeringsplan 2020 til Nettutviklingsplanen 2021) | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse
Balsfjord-Skaidi ny ledning og stasjoner | Nord | 4090 | 4230 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Satt i drift 420 kV I Skillemoen og bygd ny 132 kV-stasjon i Skaidi. Vi er i gang med videre bygging av ledningen mellom Skillemoen og Skaidi. | 4090 | 4230 | 2023 | 4000 | 4500 | 2023 | 4260 | 4440 | 2023* (Forventet idriftsettelse er nå tilpasset hele strekningen Balsfjord-Skaidi, mens det i NUP 2017 kun var for Balsfjord-Skillemoen.) | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2020
Boltås, ledningsfelt og sml skinne | Nord | 75 | 80 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring. Samarbeid med Hålogaland kraft nett. Kostnadsspennet er Statnett sin andel av kostnaden. | 75 | 80 | 2021
Kobbvatnet Ny transformatorstasjon | Nord | 315 | 330 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Stasjonen ble satt i drift høsten 2020. Ledningsarbeidet ble utsatt som følge av koronapandemien, som forklarer kostnadsøkning og et års senere idriftsettelse. | 305 | 315 | 2020 | 315 | 330 | 2020 | 315 | 330 | 2020 | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | Avhenger av løsningsvalg* | 130 | 180 | 2017
Stokmarknes stasjon | Nord | 80 | 86 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring. Samarbeid med Trollfjord Nett AS. Kostnadsspennet er Statnett sin andel av kostnaden. | 80 | 86 | 2021
Salten Ny stasjonsløsning | Nord | 545 | 575 | 2023 | Forsyningssikkerhet/produksjon | Ingen endring | 545 | 575 | 2023 | 520 | 620 | 2023 | 400 | 500 | 2023 |  |  |  | 400 | 500 | 2021 | 400 | 500 | Avhenger av løsningsvalg | 250 | 350 | 2017-2018
Hadselfjorden Fornyelse kabelanlegg | Nord | 260 | 300 | 2022 | Forsyningssikkerhet | Vi besluttet oppstart av prosjektet vinteren 2020. | 260 | 300 | 2022 | 260 | 300 | 2022
Kvandal-Kanstadbotn Fornyelse ledning | Nord | 620 | 650 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn kommer av større omfang enn først antatt, høyere markedspriser og styrket euro. Rettsak om kontraktstildeling gjør at prosjektet har utsatt oppstart - og dermed idriftsettelse - med et år. | 420 | 470 | 2023 | 420 | 470 | 2023 | 400 | 500 | 2024
Tunnsjødal, tilkn. N Fiskumfoss | Midt | 40 | 48 | 2022 | Produksjon | Redusert kostnadsspenn kommer av redusert usikkerhet. | 45 | 50 | 2022
Leirdøla, fornyelse stasjon, økt transformering 300/66 kV | Vest | 375 | 385 | 2022 | Forsyningssikkerhet/produksjon | Høyere kostnadsspenn kommer av større omfang grunnarbeid og høyere materialkostnad. | 330 | 365 | 2022 | 370 | 410 | 2022 | 290 | 335 | 2022
Arna Fornyelse transformatorstasjon | Vest | 70 | 82 | 2022 | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn skyldes i hovedsak økt omfang, herunder at vi nå planlegger komplett kontrollanlegg. Forsinket idriftsettelse kommer av forsinket materialleveranse. | 64 | 78 | 2021 | 50 | 65 | 2019
Samnanger, økt transformeringskapasitet | Vest | 100 | 110 | 2021 | Produksjon | Ingen endring | 100 | 110 | 2021 | 98 | 112 | 2021 | 50 | 80 | 2020-2021 | 50 | 80 | 2019-2021 | 50 | 80 | 2019-2020 | 50 | 80 |  | 50 |  | 2017
Røldal stasjon - økt transformering | Vest | 87 | 92 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Besluttet oppstart av prosjekt vinteren 2020. Høyere kostnadsspenn kommer av økt omfang. | 70 | 80 | 2021
Moskog - økt transformering | Vest | 110 | 135 | 2022 | Produksjon | Investeringsbesluttet våren 2021, og oppstart av prosektet besluttet i september 2021
Feda, sanering av 300 kV-anlegget | Sør | 38 | 46 | 2022 | Forsyningsikkerhet | Redusert kostnadsspenn kommer av mindre usikkerhet. | 40 | 50 | 2022
Lyse-Fagrafjell, ny ledning og stasjon | Sør | 2180 | 2260 | 2024 | Forsyningssikkerhet/produksjon | Høyere kostnadsspenn kommer av at konsesjon kom senere enn forventet, høyere materialkostnad, samt økt omfang. Økt omfang kommer av mer grunnarbeid og ekstra kondensatorbatteri. | 2020 | 2095 | 2024 | 1800 | 2100 | 2023-2024 | 1800 | 2100 | 2022-2023 | 1700 | 2000 | 2022-2023 | 1700 | 2000 | 2022-2023 |  |  | 2022-2023
Vestre korridor | Sør | 6400 | 6500 | 2021-2022 | Handelskapasitet/produksjon | Redusert kostnadsspenn kommer av mindre usikkerhet. | 6400 | 6600 | 2021-2022 | 6600 | 6800 | 2021-2022 | 6600 | 6800 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022
Rød stasjon, fornyelse | Sør | 750 | 780 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnad og senere idriftsettelse kommer av økt omfang. Det økte omfanget er en ny transformator. | 665 | 690 | 2023 | 590 | 680 | 2023
Tokke, fornyelse stasjon | Sør | 93 | 98 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Besluttet oppstart av prosjektet sommeren 2021. Redusert kostnadsspenn skyldes i hovedsak mindre omfang grunnarbeid. | 120 | 130 | 2023
NSO Hamang, ny transformatorstasjon | Øst | 900 | 960 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring. | 900 | 960 | 2024 | 760 | 850 | 2024 | 420 | 550 | 2023 | 480 | 700 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2023-28 | 480 | 700 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2020-2021
NSO Sogn, oppgradering av transformatorstasjon | Øst | 640 | 670 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn og et års senere idriftsettelse kommer av økt omfang. Det økte omfanget innebærer en ny reaktor. | 560 | 570 | 2022 | 545 | 580 | 2021 | 545 | 583 | 2021 | 490 | 550 | 2021 | 500 | 600 | 2021
Rød, Verdal og Sylling SVC | Øst | 290 | 310 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Et års senere idriftsettelse kommer av forsinkelser på reinvesteringsprosjektet i Sylling. | 290 | 310 | 2022 | 290 | 310 | 2022 | 300 | 380 | 2022 | 300 | 380 | 2020 | 300 | 380 | 2018/2019 | 300 | 380 | 2018 (Sylling) 2019 (Rød, Verdal)
Smestad-Sogn kabelforbindelse og Smestad transformatorstasjon | Øst | 1530 | 1570 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn kommer av økt omfang, herunder ny transformator og utvidelse av GIS-anlegg. Forsinkelse med grunnarbeid har også bidratt til kostnadsøkning og et års senere idriftsettelse. | 1344 | 1385 | 2022 | 1250 | 1390 | 2021 | 1250 | 1390 | 2021 | 1250 | 1390 | 2021 | 1500 | 1800 | 2021
Sylling reinvestering stasjon | Øst | 545 | 565 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Redusert kostnadsspenn kommer av mindre usikkerhet. | 540 | 570 | 2023 | 450 | 490 | 2022 | 450 | 490 | 2021 | 490 | 590 | 2021 | 490 | 590 | 2020 | 490 | 590 | 2020 | 350 | 450 | 2019-20
NSO Sogn-Ulven kabelforbindelser | Øst | 2020 | 2520 | 2026 | Forsyningssikkerhet | Besluttet oppstart av prosjektet sommeren 2021. Høyere kostnadsspenn og senere idriftsettelse kommer i hovedsak av større omfang grunnarbeid. | 1340 | 1490 | 2025 | 1240 | 1430 | 2019 | 5 år | 1050 | 1250 | 2019/2020 | 5 år | 1050 | 1250 | 2019 | 4 år
NSL: Kabel til Storbritannia | Mellomland | 1,5 mrd EUR | 1,7 mrd EUR | 2021 | Handelskapasitet | Endret kostnadsspenn kommer av redusert usikkerhet. | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021

## Under planlegging
|  |  | 2021 Nettutviklingsplan | [5 empty] | 2020 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2019 Nettutviklingsplan |  |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under planlegging | Region | Status | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2019 til Oppdatert Investeringsplan 2020) | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon
Kolsvik Fornyelse kontroll- og apparatanlegg | Nord | Investeringsbesluttet | 80 | 95 | Mottatt | 2023 | Forsyningssikkerhet | Investeringsbesluttet vinteren 2020. Redusert kostnadsspenn kommer av at vi planlegger forenklet løsning sammenlignet med tidligere. Ved en feil har rapportert idrifsettelse blitt 2024 i de forrige rapporteringene, og dette er nå rettet. | 90 | 125 | 2021 | 3 år | 90 | 125 | 2021 | 3 år | 90 | 125 | 2020 | 3 år | 90 | 125 | 2017/18 | 4 år
Skaidi-Hammerfest ny ledning og stasjoner | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 1810 | 2080 | 2022 | 5 år | Forbruk | Konsesjonssøknad er under klagebehandling, og konsesjon forventes i løpet av 2022. Idriftsettelsestidspunkt er tilpasset aktørs tidsplan. | 1810 | 2080 | 2021 | 2025 | 1000 | 1400 | 2020 | 5 år
Skaidi-Lebesby, ny ledning | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 1550 | 1740 | 2023 | 2026 | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet høsten 2020. Tidligere kalt Skaidi-Adamselv. Høyere kostnadsspenn kommer av endret omfang. Vi skal nå ha 420 kV med ny stasjon i Lebesby. I tillegg skyldes økte kostnader flere investeringer på 132 kV. | 1200 | 1600 | 2023 | 2026
Nordreisa/Vinnelys, ny stasjon | Nord | Investeringsbesluttet | 500 | 555 | Fått | 2024 | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn og senere idriftsettelse kommer av økt omfang. Vi planlegger nå 420 kV i stasjonen - ikke bare 132 kV, noe som medfører tilleggssøknad på gjeldene konsesjon. | 170 | 310 | 2022 | 2023
Lebesby-Seidafjellet, ny ledning og stasjon | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 700 | 900 | 2023 | 4 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet sommeren 2021. Tidligere kalt Adamselv-Varangerbotn. Kostnadsspennet er som oppgitt for Adamselv-Varangerbotn i Næring og nett i nord. Vil bli oppdatert.
Kanstadbotn, nytt 132kV koblingsan. | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 50 | 300 | 2023 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg besluttet september 2021
Surna-Aura/Viklandet, ny linje, sp.oppgrad. 420kV | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 500 | 700 | Mottatt | 2027 | Handelskapasitet/produksjon | Kostnadsestimatene er fra 2017. Tidsplan er oppdatert etter prosjektet ble gjenopptatt. | 500 | 700 | 2015 | 2028 | 500 | 700 | 2015 | 13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 5-13 år
Åfjord-Snilldal 420 kV ledning og kabel Trondheimsfjorden | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 1900 | 2700 | Mottatt | 2027 | Handelskapasitet/produksjon | Kostnadsestimatene er fra 2017. Tidsplan er oppdatert etter prosjektet ble gjenopptatt. | 1900 | 2700 | 2013 | 2028 | 1900 | 2700 | 2013 | 15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år
Ørskog, økt transformering | Midt | Investeringsbesluttet | 150 | 195 | 2021-2022 | 1-2 år | Forbruk | Løsningsvalg og investeringsbeslutning fattet sommeren 2021.
Orkdal, fornyelse stasjon | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 450 | 560 | 2022 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn kommer i hovedsak av økt omfang ekstra felt på 132 kV.
Fortun, fornyelse stasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 350 | 405 | 2022-2023 | 2-3 år | Forsyningssikkerhet | Større arbeidsomfang i forbindelse med løsningsvalg gir senere forventet konsesjon og idriftsettelse. | 350 | 405 | 2021 | 2 år
Aurland - Sogndal Spenningsoppgradering til 420 kV | Vest | Investeringsbesluttet | 940 | 1050 | Fått | 2027 | Handelskapasitet/produksjon | Tidspunkt for idriftsettelse er tilpasset ny stasjon Aurland 1. Prosjektene vil bli slått sammen når stasjonsprosjektet fatter investeringsbeslutning. Strekning over Sognefjorden mangler konsesjon. | 940 | 1050 | 2020 | 6 år | 900 | 1050 | 2020 | 5-6 år | 500 | 900 | 2019 | 4 år | 500 | 900 | 2019 | 3-4 år | 750 | 950 | 2019 | 3-4 år | 500 | 900 |  |  | 500 | 900 | 2016 | 3-4 år
420 kV Blåfalli - Gismarvik | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 1150 | 1350 | 2022-2023 | 3-4 år | Forbruk | Ingen endring | 1150 | 1350 | 2022-2023 | 3 år | 1150 | 1350 | 2023 | 3 år | 1150 | 1350 | 2020 | 3 år
Åsen Økt transformeringskapasitet | Vest | Investeringsbesluttet | 395 | 460 | Fått | 2023 | Forbruk | Prosjektet er startet opp igjen etter at aktør fattet investeringsbeslutning. | 395 | 460 | 2019 |  | Under utarbeidelse |  | 2020 | 4-5 år
Dalekvam, ny stasjon | Vest | Investeringsbesluttet | 407 | 477 | 2022 | 3 år | Produksjon | Investeringsbesluttet våren 2021. Tidligere Dale stasjon. Høyere kostnadsspenn skyldes i hovedsak økt omfang. | 230 | 275 | 2021 | 3 år
Karmøy Ny transformatorstasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 530 | 640 | 2023 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Større arbeidsomfang i forbindelse med løsningsvalg gir senere forventet konsesjon og idriftsettelse. | 530 | 640 | 2021 | 2025 | 530 | 640 | 2020 | 4-5 år | 530 | 640 | 2019 | 4 år
Ny Onarheim stasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 425 | 480 | 2022 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Ingen endring | 425 | 480 | 2021/2022 | 2024
Aurland 1, reinvestering stasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 380 | 470 | 2022 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn kommer av større sikkerhet i løsningsvalg. | Under utarbeidelse |  | 2021/2022 | 2024
Lindås - økt transformering | Vest | Investeringsbesluttet | 260 | 370 | 2022 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg og investeringsbeslutning fattet sommeren 2021. Høyere kostnader kommer av økt omfang grunnarbeid.
Fana og Litle Sotra - økt transformering | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 300 | 600 | 2022 | 2 år | Forsyningssikkerhet, forbruk | Løsningsvalg fattet sommeren 2021. Tidligere omtalt som to prosjekter.
300 kV Kollsnes - Litle Sotra - dublert kabel | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 610 | 990 | 2022-2023 | 3-4 år | Forbruk | Løsningsvalg fattet våren 2021. Høyere kostnadsspenn kommer av økt omfang, samt endret materialbruk.
300 kV Haugsvær – Lindås - ny kabel | Vest | Investeringsbesluttet | 230 | 300 | 2022 | 2 år | Forbruk | Løsningsvalg og investeringsbeslutning fattet høsten 2021. Lavere kostnadsspenn kommer av mindre omfang.
Forsterkning Sima-Samnanger | Vest | Ikke investeringsbesluttet | Under arbeidelse |  | 2022 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet våren 2021. Prosjektet er en mindre forsterkning av eksisterende ledning. Kostnadsomfang ikke skissert enda.
Songa, fornyelse og oppgradering | Sør | Investeringsbesluttet | 115 | 155 | 2022 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg og investeringsbeslutning fattet sommeren 2021.
Bærheim stasjon, ny stasjon | Sør | Ikke investeringsbesluttet | 670 | 890 | 2024 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet sommeren 2021.
Krossberg stasjon, ny stasjon | Sør | Ikke investeringsbesluttet | 630 | 815 | 2022 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet vinteren 2021. Høyere kostnadsspenn kommer av økt omfang koblingsanlegg og mer grunnarbeid.
Dagali stasjon Tilknytning produksjon | Øst | Investeringsbesluttet | Under arbeidelse |  | Ikke pliktig | 2021 | Produksjon | Kostnadsanslag utarbeidet. | Under utarbeidelse |  | Ikke pliktig | 2021 | Under utarbeidelse |  | Ikke pliktig | 2021
NSO Liåsen Ny stasjon | Øst | Investeringsbesluttet | 565 | 635 | 2022 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Høyere kostnadsspenn skyldes i hovedsak økt omfang grunnarbeid. Senere idriftsettelse kommer av at vi forventer lenger konsesjonsprosess enn tidligere antatt. | 400 | 450 | 2020 | 4 år | 400 | 450 | 2019 | 5 år | 400 | 450 | 2018/19 | 4 år | 400 | 450 | 2018/19 | 3 år | 400 | 450 | 2018 | 2-3 år
NSO Reaktiv kompensering | Øst | Investeringsbesluttet | 160 | 210 | Fått | 2022 | Forsyningssikkerhet | Investeringsbeslutning fattet vinteren 2021. | 160 | 210 | 2021 | 2022
NSO Ulven stasjon - oppgradering | Øst | Investeringsbesluttet | 785 | 1030 | 2021 | 4 år | Forsyningssikkerhet | Investeringsbesluttet i september 2021. Høyere kostnadsspenn kommer av markedssituasjonen, usikkerhet knyttet til grunnarbeid og kostnader forbundet med SF6-fri stasjon.
Langerud stasjon (Tegneby) | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 50 | 300 | 2023 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet sommeren 2021.
Frogner stasjon, fornyelse | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 300 | 600 | 2022 | 5 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet våren 2021. Kostnadsspennet vil bli oppdatert høsten 2021, og oppgitt spenn er samme som Oppdatert investeringsplan 2020.

## Løsningsvalg ikke besluttet
|  | 2021 Nettutviklingsplan |  |  |  | 2020 Oppdatert investeringsplan |  | 2019 Nettutviklingsplan (NUP) |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  | 2016 Oppdatert investeringsplan
Prosjekter – løsningsvalg ikke besluttet | Region | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra Oppdatert investeringsplan 2020 til NUP 2021) | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Planlagt sendt konsesjonssøknad
Niingen, ledningsfelt og sml skinne | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | Sendt | Forsyningssikkerhet | Avventer videreføring hos Hålogaland Kraft Nett. | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Mindre stasjonsprosjekt | 2018
Ofotfjorden og Rombaksfjorden | Nord | Kabelprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet | Ledningsprosjekt er representativt som grovt kostnadsintervall. | Kabelprosjekt | 2022 | Kabelprosjekt | 2021 | Kabelprosjekt | 2021
Rana, ombygging og økt transformering | Nord | Stort stasjonsprosjekt | 2023 | Produksjon/forbruk |  | Stort stasjonsprosjekt
Kvænangen stasjon, fornyelse | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2023 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt siden Oppdatert investeringsplan 2020
Snilldal stasjon, transformering | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | Fått | Produksjon, forbruk forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | Fått | Mindre stasjonsprosjekt | Fått
420 kV Sogndal-Modalen-Kollsnes, inkludert ny Trondalsvatn stasjon | Vest | Stort ledningsprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet, forbruk | Tidligere omtalt som tre prosjekter: Kollsnes-Modalen, Sogndal-Modalen og Trondalsvatn. Nå slått sammen til et prosjekt.
Saurdal stasjon, fornyelse av GIS-anlegg | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt siden Oppdatert investeringsplan 2020
Fagrafjell-Bærheim, ny ledning | Sør | Ledningsprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet | Planlegger å sende konsesjonssøknad et år senere grunnet økt omfang. Vi sendte melding høsten 2021. | Ledningsprosjekt | 2021
Tønsberg stasjon, ny stasjon | Sør | Stort stasjonsprosjekt | 2023 | Forsyningssikkerhet | Tidligere planla vi utvidelse av Tveiten stasjon. Grunnet utfordringer med grunnforhold, planlegger vi nå ny stasjon i Tønsberg.
Flesaker, ny stasjon | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet | Tidligere har vi planlagt utvidelse - nå planlegger vi ny stasjon. | Stort stasjonsprosjekt | 2021
NSO Ham-Bær-Sme 420 kV & Bærum st. | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Konsesjon gitt av NVE i august 2021. Løsningsvalg er ikke konkludert og vil bli avgjort av OED. | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2018 | Ledningsprosjekt | 2017/18 | 2017
NSO Oslo-Fåberg | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2023 | Forsyningssikkerhet | Statnett planlegger å sende konsesjonssøknad i løpet av 2023. | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Lednings- og stasjonsprosjekt
Tveiten, midlertidige tiltak | Sør | Mindre stasjonsprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet | Investeringsbesluttet sommeren 2021. Tidligere ny stasjon og fornyelse. Grunnet utfordringer med grunnforhold, planlegger vi nå ny stasjon i Tønsberg til erstatning for Tveiten. De midlertidige tiltakene er nødvendige fornyelser i påvente av ny stasjon. Tidl konsesjon søknad trukket. Prosjektet må fattet nytt løsningsvalg og konsesjonssøke de midleridige tiltakene.
Vardal stasjon, fornyelse | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet har viktig grensesnitt til NSO Oslo-Fåberg | Mindre stasjonsprosjekt