## Om tabellene
Om tabellene
Oversikten gir en regionvis oversikt over kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging og gjennomføring (samme informasjon som i NUP og Oppdatert investeringsplan). | Snarveier til tabellene
Vi har delt prosjektene inn i 4 faner: | Under gjennomføring
• Idriftsatt | Under planlegging
• Under gjennomføring | Løsningsvalg ikke besluttet
• Under planlegging
• Løsningsvalg ikke besluttet
Under planlegging omfatter både prosjekter som forberedes for gjennomføring og prosjekter som ennå ikke er investeringsbesluttet.
Om kostnadsestimatene
Prosjekter under gjennomføring og investeringsbesluttede prosjekter oppgis i løpende (nominelle) kroner og inkluderer byggelånsrenter. Prosjekter under planlegging oppgis i faste (reelle) 2018-kroner og inkluderer ikke byggelånsrenter.
Vi understreker at kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging er beheftet med større usikkerhet enn prosjekter under gjennomføring. Behovet og forutsetninger for prosjekter i tidligfase vil ofte endre seg underveis og dermed påvirke realisering, fremdriftsplan og prosjektutforming. I tillegg kan enkeltprosjekter påvirkes av hensynet til optimalisering av Statnetts totale prosjektportefølje.
Prosjekter hvor løsningsvalg ikke er besluttet er angitt med en kategori med "Type prosjekt" (anleggstype). Et grovt kostnadsintervall for hver anleggstype er vist i tabellen under.
Type prosjekt og typisk intervall (mill. kr.)
Mindre stasjonsprosjekt 50 - 300
Stort stasjonsprosjekt 300 - 600
Ledningsprosjekt 300 - 1000
Stort ledningsprosjekt 1000 - 3000

## Idriftsatt
|  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter idriftsatt | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Idriftsatt | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2017 til Oppdatert Investeringsplan 2018) | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt
Kvitfossen rehabilitering stasjon | Nord | 50 | 55 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Idriftsatt slutten av 2017 | 50 | 55 | 2017 | 50 | 55 | 2017 | 51 | 56 | 2017
Ofoten-Balsfjord ny ledning og utvidelse stasjoner | Nord | 2980 | 3020 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Hele strekningen Ofoten-Balsfjorden spenningsatt og satt på drift 420 kV september 2017. Det pågikk noe byggearbeider på stasjoner våren 2018, nå er alt arbeid sluttført og 132 kV ledning til Strausmo er sanert/fjernet. Se også nyhetssak 07.09.2017. | 2980 | 3020 | 2017 | 3000 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017
Ørskog-Sogndal 420 kV ledning | Midt | 5300 | 5500 | 2016 | Forsyningssikkerhet/fornybar |  | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5500 | 2016 | 4600 | 5600 | 2016
Evanger, økt transformatorkapasitet | Vest | 124 |  | 2016 | Fornybar/forsyningssikkerhet | BKK Nett. Inkluderer vern, kontrollanlegg og Statnett andel av fellesanlegg | 100 |  | 2016 | 100 |  | 2016 | 100 |  | 2016 | 40 |  | 2015
Mongstad-Kollnes, ny 300/420 kV-ledning | Vest | 1275 |  | 2016 | Forsyningssikkerhet/fornybar | BKK Nett | 1275 |  | 2016 | 1275 |  | 2016 | 1275 |  | 2016 | 1200 |  | 2017
Nesflaten reinvestering 300 kV | Vest | 80 | 90 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Idriftsatt slutten av 2017 | 80 | 90 | 2017 | 80 | 95 | 2017 | 80 | 95 | 2017
Spanne, økt transformatorkapasitet | Vest | 145 |  | 2017 | Forsyningssikkerhet | Haugaland Kraft Nett. Økt investering skyldes merkostnader for å dekke reservekapasitet mellom ny og eldre transformatorer . | 120 |  | 2017 | 120 |  | 2017 | 120 |  | 2017 | 100 |  | 2016/2017
Honna, ny transformatorstasjon | Sør | 260 | 275 | 2018 | Fornybar | Agder Energi Nett. Idriftsatt april 2018. Statnett tok over eierskapet etter idriftsettelse. | 330 | 370 | 2018 |  |  |  | 330 | 370 | 2017 | 330 | 370 | 2017
Indre Oslofjord kabelanlegg | Øst | 1050 | 1110 | 2017-2018 | Forsyningssikkerhet | Idriftsettsatt slutten av august 2018. Se også nyhetssak 30.08.2018. | 1050 | 1110 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018
Østlandet økt transformeringskapasitet | Øst | 860 | 890 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Tidligere benenvt "Trafokapasitet Østlandet: Follo, Tegneby, Sogn, Vågamo, Tveiten og Fåberg" | 860 | 890 | 2017 | 860 | 890 | 2017 | 870 | 890 | 2017 | 780 | 810 | 2015-2016

## Under gjennomføring
|  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under gjennomføring | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2017 til Oppdatert Investeringsplan 2018) | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse
Balsfjord-Skaidi ny ledning og stasjoner | Nord | 4260 | 4440 | 2023* | Forsyningssikkerhet/fornybar | Kostnadsintervall er justert ned etter NUP 2017 som følge av redusert risiko i prosjektgjennomføringen. *Forventet idriftsettelse er nå tilpasset hele strekningen Balsfjord-Skaidi, mens det i NUP 2017 kun var for Balsfjord-Skillemoen. | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2020
Kobbvatnet Ny transformatorstasjon | Nord | 315 | 330 | 2020 | Forsyningssikkerhet/fornybar | Investeringsbeslutning tatt og prosjektet er under gjennomføring. Oppdatert kostnadsintervall i nominelle kroner. Tidligere benevnt "Kobbelv, økt transformeringskapasitet". | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | Avhenger av løsningsvalg* | 130 | 180 | 2017
Sildvik rehabilitering stasjon | Nord | 140 | 150 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsintervall er justert ned etter NUP 2017. | 150 | 170 | 2018 | 150 | 170 | 2018 | 130 | 160 |  | 100 | 150
Skjomen rehabilitering stasjon | Nord | 235 | 250 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Det gikk et steinras ved Skjomen stasjon sommer 2017. Tidsplan og investeringer er justert i etterkant av dette. | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 |  | 130 | 160
Namsos-Nedre Røssåga spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Nord | 900 | 1000 | 2020 | Fornybar/handelskapasitet | Strekningen Klæbu-Namsos-Nedre Røssåga satt på 420 kV drift høsten 2017. Se også nyhetssak 02.10.2017. Fornyelse av kontrollanlegg Nedre Røssåga gjenstår, ferdigstilles 2020. | 900 | 1000 | 2017-2018 | 900 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018
Klæbu-Namsos spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Midt | 700 | 800 | 2018 | Fornybar/handelskapasitet | Strekningen Klæbu-Namsos-Nedre Røssåga satt på 420 kV drift høsten 2017. Se også nyhetssak 02.10.2017. Mindre vedlikeholds- og reinvesteringstiltak på stasjonene som er spenningsoppgradert ferdigstilles i 2018. | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017
Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna | Midt | 2950 | 3090 | 2019 | Fornybar | Tidligere navn "Namsos-Surna, ny 420 kV-ledning". Se også "Åfjord-Snilldal 420 kV ledning og kabel Trondheimsfjorden". | 2950 | 3090 | 2019 | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 4700 | 2019
Hove reinvestering 300 kV | Vest | 65 | 75 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegget og deler av apparatanlegget | 65 | 75 | 2018 | 70 | 95 | 2019
Håvik Nye kondensatorbatterier | Vest | 60 | 70 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter midlertidige filtre for å møte økt forbruk i påvente av ny Karmøy stasjon | 60 | 70 | 2018
Modalen-Mongstad, ny 300/420 kV-ledning | Vest | 1600 |  | 2019 | Forsyningssikkerhet/fornybar | BKK Nett. Oppdatert kostnadsestimat etter oppstart av gjennomføringsfase. | 1500 |  | 2019 | 1500 |  | 2019 | 1300 | 1500 | 2019 | 1300 | 1500 | 2019
Røldal reinvest. stasjon | Vest | 140 | 150 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Reinvestering. Statnett planlegger også å etablere transformering 300/22 kV i Røldal avhengig av ny vannkraft. Dette vil ikke inngå i transmisjonsnettet. | 165 | 182 | 2019 | 150 | 170 | 2020 | 150 | 170 | 2020 | 90 | 130
Ålfoten Økt transformering 420/132 kV | Vest | 90 | 100 | 2019 | Fornybar | Beslutning om oppstart er fattet og prosjektet er under gjennomføring. | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 |  | 85 | 125
Bjerkreim stasjon | Sør | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | Fornybar | Forventet kostnad er totalt for prosjektet (Statnett og Lyse Elnett) | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 530 | 620 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 450 | 600
Kristiansand reinvestering 300 kV | Sør | 330 | 360 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegg og deler av apparatanlegget | 330 | 360 | 2021 | 300 | 350 | 2020 | 300 | 350 | 2020
Vestre korridor | Sør | 6600 | 6800 | 2021-2022 | Handelskapasitet/fornybar | Alle stasjons- og ledningsdelene av Vestre Korridor er nå under gjennomføring. Kostnadsreduksjonen skyldes redusert usikkerhet i prosjektgjennomføringen. | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022
Furuset transformatorutskiftning | Øst | 90 | 100 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Forventet idriftsettelse ett år senere på grunn av omfangsøkning kontrollanlegg. | 90 | 100 | 2018 | 90 | 100 | 2018 | 100 | 120 | 2018 | 100 | 140 | 2018
Fåberg reinvestering 300 kV | Øst | 140 | 160 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegg og deler av apparatanlegget | 140 | 160 | 2019 | 140 | 170 | 2019 | 140 | 170 | 2019
Nedre Vinstra reinvestering 300 kV | Øst | 70 | 78 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt under gjennomføring. Prosjektet omfatter både fornyelse av kontrollanlegg og deler av apparatanlegget | 70 | 90 | 2019
NSO Hamang stasjon midlertidig tiltak | Øst | 150 | 165 | 2018 | Forsyningssikkerhet |  | 150 | 165 | 2018 | 155 | 165 | 2018 | 145 | 165 | 2018
NSO Ulven Ny transformator 300/132 kV | Øst | 85 | 90 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt under gjennomføring, konsesjon mottatt desember 2017. Kostnadsintervall justert noe ned. | 90 | 95 | 2018 | 80 | 110 | 2018-19
Smestad-Sogn kabelforbindelse og Smestad transformatorstasjon | Øst | 1250 | 1390 | 2021 | Forsyningssikkerhet |  | 1250 | 1390 | 2021 | 1500 | 1800 | 2021
NSO Sogn Oppgradering av transformatorstasjon | Øst | 545 | 583 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsintervall justert opp etter NUP 2017. Konsesjon mottatt desember 2017 og prosjektet er nå under gjennomføring. | 490 | 550 | 2021 | 500 | 600 | 2021
Sylling reinvestering stasjon | Øst | 450 | 490 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt under gjennomføring. Kostnadsintervall justert ned. | 490 | 590 | 2021 | 490 | 590 | 2020 | 490 | 590 | 2020 | 350 | 450 | 2019-20
Vemorktoppen reinvestering stasjon | Øst | 150 | 200 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Det er varslet forsinket idriftsettelse. | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2017-2018
NordLink: Kabel til Tyskland | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. Kommersiell idriftsettelse 2020 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019
NSL: Kabel til Storbritannia | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021

## Under planlegging
|  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan | [5 empty] | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under planlegging | Region | Status | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2017 til Oppdatert Investeringsplan 2018) | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon
Marka reinvestering 300 kV | Nord | Forbereder gjennomføring | 160 | 200 | 2018 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Fremdriftplan er revidert og oppdatert etter NUP 2017 |  |  |  |  | 160 | 200 | 2017 | 3 år |  |  | 2017
Kolsvik Fornyelse kontroll- og apparatanlegg | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 90 | 125 | 2020 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Prosjektets fremdrift er tilpasset ressurstilgang internt og derfor noe utsatt. | 90 | 125 | 2017/18 | 4 år
Kvandal-Kanstadbotn Fornyelse ledning | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 400 | 500 | 2019 | 5 år | Forsyningssikkerhet | Sendt konsesjonssøknad april 2018. Kraftledningen vil bli på 132 kV, som i dag, og skal erstatte dagens ledning. Endret status til Prosjekter under planlegging (ikke investeringsbesluttet)
Salten Ny stasjonsløsning | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 400 | 500 | 2013 | 2023 | Forsyningssikkerhet/fornybar | Planlagt investeringsbeslutning på konsesjonsgitt løsning slutten av 2018. |  |  |  |  | 400 | 500 | 2017 | 4 år | 400 | 500 | 2017 | Avhenger av løsningsvalg | 250 | 350 | 2015 | 2-3 år
Hofstad ny 420/132 kV transformator | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 80 | 100 | 2013 | 2020 | Fornybar | Nytt prosjekt for å tilknytte Sørmarkfjellet vindkraftpark
Surna-Aura/Viklandet, ny linje, sp.oppgrad. 420kV | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | Fornybar/forsyningssikkerhet |  | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 5-13 år
Brandhol Fornyelse stasjon | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 60 | 80 | 2020 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Prosjektets fremdrift er tilpasset ressurstilgang internt og derfor noe utsatt. | 60 | 80 | 2018 | 3 år | 60 | 80 | 2018 | 3 år | 60 | 80 | 2018 | 3 år | 60 | 80 | 2015 | 3 år
Åfjord-Snilldal 420 kV ledning og kabel Trondheimsfjorden | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | Fornybar/handelskapasitet |  | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år
Aurland - Sogndal Spenningsoppgradering til 420 kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 500 | 900 | 2019 | 4 år | Handelskapasitet/fornybar |  | 500 | 900 | 2019 | 3-4 år | 750 | 950 | 2019 | 3-4 år | 500 | 900 | * |  | 500 | 900 | 2016 | 3-4 år
Borgund Økt transformering 300/66kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 85 | 100 | 2014 | 2020-21 | Fornybar | Avhengig av investeringsbeslutning vannkraft | 85 | 100 | 2014 | 5-6 år | 85 | 100 | 2014 | 5-6 år | 85 | 100 | 2014 | 5-6 år | 85 | 100 | 2014 | 3 år
Evanger-Samnanger Oppgradering av ledning | Vest | Ikke investeringsbesluttet | Under utarbeidelse |  | 2014 | 2020-22 | Handelskapasitet/fornybar | Behov for økt overføringskapasitet. Løsningsvalg under revudering. | Under utarbeidelse |  | 2014 | 4-5 år | Under utarbeidelse |  | 2014 | 4-5 år | 70 | 100 | 2014 | 4-5 år | 60 |  | 2014 | 3 år
Haugalandet Nettforsterkning | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 1150 | 1350 | 2020 | 3 år | Økt forbruk | Endret status til Prosjekter under planlegging (ikke investeringsbesluttet) Oppdatert Investeringsplan 2018. Henger sammen med økt industriforbruk på Haugalandet
Mauranger-Samnanger Oppgradering | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 600 | 950 | 2022 | 3 år | Handelskapasitet/fornybar |  | 600 | 950 | 2019 | 5 år | 600 | 950 | 2019 | 5 år | 600 | 950 | 2019 | 5 år | 600 | 950 | 2017 | 5 år
Mauranger Økt transformering 300/66 og 66/22 kV | Vest | Forbereder gjennomføring | 160 | 180 | 2014 | 2020 | Fornybar | Investeringsbesluttet i etterkant av NUP 2017. Oppdatert kostnadsestimat hensyntar påkrevde endringer i teknisk løsning. | 110 | 160 | 2014 | 6 år | 110 | 160 | 2014 | 5-6 år | 110 | 160 | 2014 | 6 år | 110 | 160 | 2014 | 3 år
Karmøy Ny transformatorstasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 530 | 640 | 2019 | 4 år | Forsyningssikkerhet | Ny stasjon som erstatter Håvik stasjon. Inngikk tidligere i "Haugalandet Reaktiv kompensering". Intervallet inkluderer andel som skal eies av Norsk Hydro og Haugaland Kraft Nett.
Leirdøla Fornyelse stasjon/Økt transformering 300/66 kV | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 290 | 335 | 2019 | 3 år | Forsyningssikkerhet/fornybar | Endret status til Prosjekter under planlegging (ikke investeringsbesluttet) Oppdatert Investeringsplan 2018
Samnanger, økt transformeringskapasitet for fornybar | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 50 | 80 | 2018 | 2-3 år | Fornybar |  | 50 | 80 | 2017/18 | 2-3 år | 50 | 80 | 2017 | 2-3 år | 50 | 80 | 2017 |  | 50 |  | 2016 | 1 år
Lyse-Fagrafjell ny ledning og stasjon | Sør | Forbereder gjennomføring | 1800 | 2100 | 2018 | 4-5 år | Forsyningssikkerhet/fornybar | Tidligere "Lyse-Stølaheia, ny 420 kV-ledning" | 1700 | 2000 | 2018 | 4-5 år | 1700 | 2000 | 2018 | 4-5 år |  |  | 2018 | 4-5år
Rød, Verdal og Sylling SVC | Øst | Forbereder gjennomføring | 300 | 380 | Ikke pliktig | 2022 | Forsyningssikkerhet | Senere ferdigstillelse på grunn av revidert anbudsfase. | 300 | 380 | Ikke pliktig | 2020 | 300 | 380 | Ikke pliktig | 2018/2019 | 300 | 380 | Ikke pliktig | 2018 (Sylling) 2019 (Rød, Verdal)
NSO Røykås ny transformator | Øst | Forbereder gjennomføring | 70 | 90 | 2018 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Endret status til Prosjekter under planlegging (Forberede gjennomføring) Oppdatert Investeringsplan 2018
NSO Hamang Ny transformatorstasjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 420 | 550 | 2014 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsintervallet omfatter transmisjonsdelen av stasjonen | 480 | 700 | 2014 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2014 | 2023-28 | 480 | 700 | 2014 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2014 | 6-7 år
NSO Liåsen Ny stasjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 400 | 450 | 2018/19 | 4 år | Forsyningssikkerhet |  | 400 | 450 | 2018/19 | 3 år | 400 | 450 | 2018 | 2-3 år
NSO Sogn-Ulven kabelforbindelser | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 1050 | 1250 | 2019/2020 | 5 år | Forsyningssikkerhet | Prosjektet har identifisert mer krevende grunnforhold enn forventet, og har møtt større utfordringer enn forventet i konsesjonsprosessen. | 1050 | 1250 | 2019 | 4 år

## Løsningsvalg ikke besluttet
|  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  | 2016 Oppdatert investeringsplan
Prosjekter – løsningsvalg ikke besluttet | Region | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Behov | Kommentar | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Planlagt sendt konsesjonssøknad
Adamselv - Lakselv | Nord | Ledningsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet, fornybar | Statnett gjør tilstandskontroll i 2018 og vil ta stilling til videre prosjektutvikling blant annet basert på dette. Vi har også tatt et initiativ for å se på mulige forbruksbehov som vil kunne begrunne en utbygging fra vest til øst. Se også nyhetssak 01.03.2018. | Ledningsprosjekt | 2017 | Ledningsprosjekt | 2017 | 2017
Alta, fornyelse stasjon | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Boltås, ledningsfelt og sml skinne | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018. Utvikling sammen Hålogaland Kraft.
Niingen, ledningsfelt og sml skinne | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018. Utvikling sammen Hålogaland Kraft.
Hadselfjorden Mulig forn. kabel | Nord | Kabelprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Kanstadbotn, nytt 132 kV koblingsanlegg | Nord | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Må blant annet ses i sammenheng med jordingsform i Sørnettet og er derfor noe utsatt | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Kilbotn, fornyelse kontr og app.anl | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Kirkenes, fornyelse stasjon | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Lavohmig jording Sørnettet | Nord | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg er under utvikling | Mindre stasjonsprosjekt |  | Mindre stasjonsprosjekt
Nordreisa, fornyelse stasjon | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Ofotfjorden Mulig forn. kabel | Nord | Kabelprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Varntresk, ny 220/132 kV transformering | Nord | Mindre stasjonsprosjekt |  | Fornybar | Behov for tilknytning av ny produksjon har falt bort og prosjektet er derfor stilt i bero. | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Mindre stasjonsprosjekt | 2017
Eidum, utvidelse og reinvestering 132 kV | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet/økt forbruk |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Mindre stasjonsprosjekt | 2018
Isfjorden-Fræna Ny ledning | Midt | Stort ledningsprosjekt |  | Nytt forbruk | Pågår diskusjoner med Gassco om styrket forsyningssikkerhet Nyhamna, der også andre tiltak enn ny ledning er aktuelt | Stort ledningsprosjekt | 2020 | Stort ledningsprosjekt | 2019/20
Orkdal, fornyelse stasjon | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Trollheim, forny kontr og app.anl | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Arna, fornyelse kontrollanlegg | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Aurland I, II og III, oppgradering av stasjoner | Vest | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Stort stasjonsprosjekt | 2018
Blåfalli-Samnanger trinn 2 (oppgradering til 420kV) | Vest | Ledningsprosjekt |  | Handelskapasitet/fornybar | Usikkert behov | Ledningsprosjekt | 2023 | Ledningsprosjekt | 2023 | 2023
Dale, fornyelse | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Fortun, fornyelse | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Førre, fornyelse kontrollanlegg | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | Ikke konsesjonspliktig | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Husnes, ny stasjon | Vest | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Odda økt transformering | Vest | Stort stasjonsprosjekt | 2018 | Økt forbruk | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018. Tilknytning av industri.
Ådal, fornyelse kontrollanlegg | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Feda, ombygging av 300 kV-anlegget | Sør | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 |  | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018. Sanering av anlegg etter at ledninger er flyttet til nye Kvinesdal stasjon
Nettutvikling Nord-Jæren | Sør | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Omfang og tiltak er ikke avklart | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019
Stølaheia økt transformering 300/50 kV | Sør | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Vurderer å bruke å reservetransformator for økt transformering | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Flesaker, fornyelse kontrollanlegg | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Frogner, forn kontr app.anl 420 kV | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | Ikke konsesjonspliktig | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Fåberg, omlegging ledninger ny E6 | Øst | Ledningsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018. Omlegging av Ulven-Fåberg og Røykås-Fåberg inn mot Fåberg stasjon på grunn av ny E6. Oppstart av prosjektet avventer initiativ fra Nye Veier/Statens vegvesen.
Halden, fornyelse kontrollanlegg | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | Ikke konsesjonspliktig | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
NSO Hamang-Bærum-Smestad Fornyet 420 kV forbindelse og Bærum stasjon | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2018 | Ledningsprosjekt | 2017/18 | 2017
NSO Oslo-Fåberg | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Statnett vurderer å melde ny ledning mellom Oslo og Fåberg til erstating for eksisterende ledninger
NSO Ulven Oppgradering av stasjon | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | Stort stasjonsprosjekt | 2019 | Stort stasjonsprosjekt | 2017/18
NSO Reaktiv kompensering | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018. Reaktor og kondensatorbatterier i flere stasjoner i Stor-Oslo
Rendalen, tilknytning og fornyelse | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet, fornybar | Eidsiva Nett. Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018.
Rød, fornyelse kontrollanlegg og apparatanlegg | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet |  | Mindre stasjonsprosjekt | 2019 | Mindre stasjonsprosjekt | 2019
Tegneby, fornyelse kontr.anl 420kV | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018
Tveiten, fornyelse kontrollanlegg | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Nytt prosjekt Oppdatert investeringsplan 2018