## Om tabellene
Om tabellene
Oversikten gir en regionvis oversikt over kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging og gjennomføring (samme informasjon som i NUP og Oppdatert investeringsplan). | Snarveier til tabellene
Vi har delt prosjektene inn i 4 faner: | Under gjennomføring
• Idriftsatt | Under planlegging
• Under gjennomføring | Løsningsvalg ikke besluttet
• Under planlegging
• Løsningsvalg ikke besluttet
Under planlegging omfatter både prosjekter som forberedes for gjennomføring og prosjekter som ennå ikke er investeringsbesluttet.
Om kostnadsestimatene
Prosjekter under gjennomføring og investeringsbesluttede prosjekter oppgis i løpende (nominelle) kroner og inkluderer byggelånsrenter. Prosjekter under planlegging oppgis i faste (reelle) 2020-kroner og inkluderer ikke byggelånsrenter.
Vi understreker at kostnader og fremdriftsplaner for prosjekter under planlegging er beheftet med større usikkerhet enn prosjekter under gjennomføring. Behovet og forutsetninger for prosjekter i tidligfase vil ofte endre seg underveis og dermed påvirke realisering, fremdriftsplan og prosjektutforming. I tillegg kan enkeltprosjekter påvirkes av hensynet til optimalisering av Statnetts totale prosjektportefølje.
Prosjekter hvor løsningsvalg ikke er besluttet er angitt med en kategori med "Type prosjekt" (anleggstype). Et grovt kostnadsintervall for hver anleggstype er vist i tabellen under.
Type prosjekt og typisk intervall (mill. kr.)
Mindre stasjonsprosjekt 50 - 300
Stort stasjonsprosjekt 300 - 600
Ledningsprosjekt 300 - 1000
Stort ledningsprosjekt 1000 - 3000

## Idriftsatt
|  | 2020 Oppdatert investeringsplan |  |  |  |  | 2019 Nettutviklingsplan |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter idriftsatt | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Idrifsatt | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2019 til Oppdatert Investeringsplan 2020) | Fra MNOK | Til MNOK | Idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt | Fra MNOK | Til MNOK | (Forventet) idriftsatt
Kvitfossen rehabilitering stasjon | Nord |  | 48 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2019. | 50 | 55 | 2017 | 50 | 55 | 2017 | 50 | 55 | 2017 | 50 | 55 | 2017 | 51 | 56 | 2017
Ofoten-Balsfjord ny ledning og utvidelse stasjoner | Nord |  | 2892 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2020. | 2980 | 3020 | 2017 | 2980 | 3020 | 2017 | 2980 | 3020 | 2017 | 3000 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017 | 3200 | 3700 | 2017
Sildvik rehabilitering stasjon | Nord | 140 | 150 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2019. | 140 | 150 | 2018 | 140 | 150 | 2018 | 150 | 170 | 2018 | 150 | 170 | 2018 | 130 | 160 |  | 100 | 150
Skjomen rehabilitering stasjon | Nord | 235 | 250 | 2020 | Forsyningssikkerhet | Avsluttes i 2020. | 235 | 250 | 2020 | 235 | 250 | 2019 | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 | 2018 | 190 | 220 |  | 130 | 160
Klæbu-Namsos spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Midt | 700 | 1000 | 2018 | Handelskapasitet/ produksjon | Avsluttes i 2021 | 700 | 1000 | 2018 | 700 | 800 | 2018 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017 | 700 | 800 | 2017
Namsos-Nedre Røssåga spenningsoppgradering av stasjoner og ledning | Nord | 900 | 1000 | 2020 | Handelskapasitet | Avsluttes i 2021 | 900 | 1000 | 2020 | 900 | 1000 | 2020 | 900 | 1000 | 2017-2018 | 900 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018 | 800 | 1000 | 2017-2018
Namsos-Åfjord og Snilldal-Surna | Midt | 2700 | 2780 | 2019 | Produksjon | Avsluttes i 2020. | 2700 | 2780 | 2019 | 2950 | 3090 | 2019 | 2950 | 3090 | 2019 | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 3700 | 2019 | 3400 | 4700 | 2019
Nesflaten reinvestering 300 kV | Vest |  | 66 | 2017 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2019. | 80 | 90 | 2017 | 80 | 90 | 2017 | 80 | 90 | 2017 | 80 | 95 | 2017 | 80 | 95 | 2017
Hove reinvestering 300 kV | Vest |  | 58 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2019. | 70 | 95 | 2019 | 65 | 75 | 2018 | 65 | 75 | 2018 | 70 | 95 | 2019
Håvik Nye kondensatorbatterier | Vest |  | 64 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2019. | 68 | 72 | 2018 | 60 | 70 | 2018 | 60 | 70 | 2018
Røldal, fornyelse stasjon | Vest | 140 | 150 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Idriftssatt i 2019 og avsluttes i 2020. | 140 | 150 | 2019 | 140 | 150 | 2019 | 165 | 182 | 2019 | 150 | 170 | 2020 | 150 | 170 | 2020 | 90 | 130
Ålfoten Økt transformering 420/132 kV | Vest | 90 | 100 | 2019 | Produksjon | Idriftssatt 2019 og avsluttes i 2020. | 90 | 100 | 2019 | 90 | 100 | 2019 | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 | 2019 | 85 | 125 |  | 85 | 125
Borgund Økt transformering 300/66kV | Vest | 15 | 17 | 2019 | Produksjon | Idriftssatt i 2019 og avsluttes i 2020. | 15 | 17 | 2019 | 85 | 100 | 2020-2021 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2019-2020 | 85 | 100 | 2017
Modalen-Mongstad, ny 300/420 kV-ledning | Vest |  | 1500 | 2019 | Forsyningssikkerhet/ produksjon | Idriftssatt 2019. |  | 1500 | 2019 | 1600 |  | 2019 | 1500 |  | 2019 | 1500 |  | 2019 | 1300 | 1500 | 2019 | 1300 | 1500 | 2019
Bjerkrheim stasjon | Sør | 500 | 540 | 2019 | Produksjon | Idriftssatt i 2019 og avsluttes i 2020. | 500 | 540 | 2019 | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 500 | 540 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 530 | 620 | Tidligst 2019 (avtalefestet) | 450 | 600
Indre Oslofjord kabelanlegg | Øst |  | 882 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2019. | 900 | 1000 | 2017-2018 | 1050 | 1110 | 2017-2018 | 1050 | 1110 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018 | 1050 | 1200 | 2017-2018
NSO Ulven Ny transformator | Øst |  | 76 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2019. | 85 | 90 | 2018 | 85 | 90 | 2018 | 90 | 95 | 2018 | 80 | 110 | 2018-19
NSO Hamang stasjon midlertidig tiltak | Øst |  | 138 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Prosjektet ble avsluttet i 2020. | 150 | 165 | 2018 | 150 | 165 | 2018 | 150 | 165 | 2018 | 155 | 165 | 2018 | 145 | 165 | 2018
Furuset transformatorutskiftning | Øst | 90 | 100 | 2018 | Forsyningssikkerhet | Avsluttes i 2020. | 90 | 100 | 2018 | 90 | 100 | 2018 | 90 | 100 | 2018 | 90 | 100 | 2018 | 100 | 120 | 2018 | 100 | 140
Fåberg reinvestering 300 kV | Øst | 140 | 160 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Idriftssatt i 2019 og avsluttes i 2020. | 140 | 160 | 2019 | 140 | 160 | 2019 | 140 | 160 | 2019 | 140 | 170 | 2019 | 140 | 170 | 2019
Vemorktoppen reinvestering stasjon | Øst | 150 | 200 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Idriftssatt i 2019 og avsluttes i 2020. | 150 | 200 | 2019 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2018 | 150 | 200 | 2017-2018
Nedre Vinstra reinvestering 300 kV | Øst | 70 | 90 | 2019 | Forsyningssikkerhet | Idriftssatt i 2019 og avsluttes i 2020. | 70 | 90 | 2019 | 70 | 78 | 2019 | 70 | 90 | 2019

## Under gjennomføring
|  | 2020 Oppdatert investeringsplan |  |  |  |  | 2019 Nettutviklingsplan |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under gjennomføring | Region | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2019 til Oppdatert Investeringsplan 2020) | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet idriftsettelse
Balsfjord-Skaidi ny ledning og stasjoner | Nord | 4090 | 4230 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Skaidi stasjon ble satt i drift 2019. Strekningen mellom Skillemoen og Skaidi er under bygging. | 4000 | 4500 | 2023 | 4260 | 4440 | 2023* (Forventet idriftsettelse er nå tilpasset hele strekningen Balsfjord-Skaidi, mens det i NUP 2017 kun var for Balsfjord-Skillemoen.) | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2021 | 4000 | 6000 | 2020
Salten Ny stasjonsløsning | Nord | 545 | 575 | 2023 | Forsyningssikkerhet/produksjon | Kostnadsøkning skyldes endret stasjonsplassering. Oppstart gjennomføring ble besluttet mars 2020. | 520 | 620 | 2023 | 400 | 500 | 2023 |  |  |  | 400 | 500 | 2021 | 400 | 500 | Avhenger av løsningsvalg | 250 | 350 | 2017-2018
Kobbvatnet Ny transformatorstasjon | Nord | 305 | 315 | 2020 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsreduksjon kommer av reduserte kontraktspriser og mer effektiv organisering. | 315 | 330 | 2020 | 315 | 330 | 2020 | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | 2020-21 | 260 | 300 | Avhenger av løsningsvalg* | 130 | 180 | 2017
Marka reinvestering 300 kV | Nord | 145 | 160 | 2020 | Forsyningssikkerhet |  | 145 | 160 | 2020 | 160 | 200 | 2020 |  |  |  | 160 | 200 | 2020
Boltås, ledningsfelt og sml skinne | Nord | 75 | 80 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Samarbeid med Hålogaland Kraft Nett. Statnett fattet samlet beslutning om løsningsvalg, investeringsbeslutning og oppstart fattet i 2020. Kostnadsspennet er Statnett sin andel av kostnaden.
Stokmarknes stasjon | Nord | 80 | 86 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Samarbeid med Trollfjord Nett AS. Statnett fattet beslutning om løsningsvalg, investeringsbeslutning og oppstart våren/sommeren 2020. Kostnadsspennet er Statnett sin andel av kostnaden.
Adamselv Reaktiv kompensering | Nord | 25 | 30 | 2021 | Produksjon | Idriftsettelse er justert etter endrede planer hos utløsende aktør. Kostnadsreduksjonen kommer av reduserte byggherrekostnader. | 10 | 20 | 2020
Hofstad ny 420/132 kV transformator | Midt | 87 | 93 | 2021 | Produksjon | Oppstart gjennomføring ble besluttet november 2019. | 93 | 98 | 2021 | 80 | 100 | 2020
Mauranger Økt transformering 300/66 og 66/22 kV | Vest | 140 | 155 | 2020 | Produksjon |  | 140 | 155 | 2020 | 160 | 180 | 2020 | 110 | 160 | 2020 | 110 | 160 | 2019-2020 | 110 | 160 | 2020 | 110 | 160 | 2017
Leirdøla, fornyelse stasjon, økt transformering 300/66 kV | Vest | 330 | 365 | 2022 | Forsyningssikkerhet/produksjon | Kostnadsreduksjonen kommer av at 66 kV-anlegget er tatt ut av prosjektet, da det er i en salgsprosess. Oppstart gjennomføring ble besluttet i november 2019 | 370 | 410 | 2022 | 290 | 335 | 2022
Samnanger, økt transformeringskapasitet for fornybar | Vest | 100 | 110 | 2021 | Produksjon |  | 98 | 112 | 2021 | 50 | 80 | 2020-2021 | 50 | 80 | 2019-2021 | 50 | 80 | 2019-2020 | 50 | 80 |  | 50 |  | 2017
Arna Fornyelse transformatorstasjon | Vest | 64 | 78 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Kostnads- og fremdriftsøkning kommer av økt omfang. Kontrollanlegget skal nå skiftes ut som helhet. | 50 | 65 | 2019
Lyse-Fagrafjell, ny ledning og stasjon | Sør | 2020 | 2095 | 2024 | Forsyningssikkerhet/produksjon | Kostnadsøkning skyldes i hovedsak at konsesjonen ble forsinket. Oppstart gjennomføring ble besluttet høsten 2019. Svekket krone skaper usikkerhet da det gjenstår trafoinnkjøp i euro. | 1800 | 2100 | 2023-2024 | 1800 | 2100 | 2022-2023 | 1700 | 2000 | 2022-2023 | 1700 | 2000 | 2022-2023 |  |  | 2022-2023
Kristiansand reinvestering 300 kV | Sør | 330 | 360 | 2021 | Forsyningssikkerhet |  | 330 | 360 | 2021 | 330 | 360 | 2021 | 330 | 360 | 2021 | 300 | 350 | 2020 | 300 | 350 | 2020
Vestre korridor | Sør | 6400 | 6600 | 2021-2022 | Handelskapasitet/produksjon | Sauda stasjon ble satt i drift juli 2020. Kostnadsreduksjonen kommer av redusert usikkerhet. | 6600 | 6800 | 2021-2022 | 6600 | 6800 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022 | 7100 | 8500 | 2021-2022
Feda, sanering av 300 kV-anlegget | Sør | 40 | 50 | 2022 | Forsyningsikkerhet | Statnett fattet løsningsvalg, investeringsbeslutning og startet gjennomføring av prosjektet i løpet av våren/sommeren 2020.
NSO Røykås ny transformator | Øst | 70 | 90 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Idriftsettelse er utsatt som følge av usikkerhet knyttet til transformatorleveransen. Dette for å unngå idriftsettelse i tunglastperiode. | 70 | 90 | 2020 | 70 | 90 | 2020
Smestad-Sogn kabelforbindelse og Smestad transformatorstasjon | Øst | 1344 | 1385 | 2022 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsøkning som følge av forsinkelse hos underleverandør. Omfanget har økt til også å inkludere ny transformator, men kostnaden for dette er ikke inkludert enda. | 1250 | 1390 | 2021 | 1250 | 1390 | 2021 | 1250 | 1390 | 2021 | 1500 | 1800 | 2021
NSO Sogn, oppgradering av transformatorstasjon | Øst | 560 | 570 | 2022 | Forsyningssikkerhet | Forsinkelse i prosjektet Smestad-Sogn gir forsinkelse også for Sogn stasjon. Vi planlegger å ferdigstille arbeidene og deretter ha et opphold til det er klart for idriftsettelse sent i 2022. | 545 | 580 | 2021 | 545 | 583 | 2021 | 490 | 550 | 2021 | 500 | 600 | 2021
Sylling reinvestering stasjon | Øst | 540 | 570 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Utfordringer hos underleverandør har gitt forsinkelse. Høyere kostnadar kommer av både forsinkelse og økt prosjektomfang. | 450 | 490 | 2022 | 450 | 490 | 2021 | 490 | 590 | 2021 | 490 | 590 | 2020 | 490 | 590 | 2020 | 350 | 450 | 2019-20
Rød, Verdal og Sylling SVC | Øst | 290 | 310 | 2022 | Forsyningssikkerhet |  | 290 | 310 | 2022 | 300 | 380 | 2022 | 300 | 380 | 2020 | 300 | 380 | 2018/2019 | 300 | 380 | 2018 (Sylling) 2019 (Rød, Verdal)
Rød stasjon, fornyelse | Øst | 665 | 690 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Konsesjon ble mottatt våren 2020, og arbeidet startet like etter. Kostnadsøkning skyldes i hovedsak økt omfang, gjennom å sikre reservekapasitet for transformering. | 590 | 680 | 2023
NSO Hamang, ny transformatorstasjon | Øst | 900 | 960 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Konsesjon for endringer i forbindelse med Hamang stasjon mottatt juli 2020. Besluttet oppstart gjennomføring september 2020. Kostnadsøkningen skyldes i hovedsak økte priser, usikkerhet med tanke på valuta og noe økt omfang. | 760 | 850 | 2024 | 420 | 550 | 2023 | 480 | 700 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2023-28 | 480 | 700 | Tidligst 2023 | 480 | 700 | 2020-2021
NordLink: Kabel til Tyskland | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2020 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. Kommersiell idriftsettelse 2021. | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2020 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2019
NSL: Kabel til Storbritannia | Mellomland | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | Handelskapasitet | Prosjektets totale kostnadsestimat. Statnetts andel utgjør 50 %. | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021 | 1,5 mrd. EUR | 2 mrd. EUR | 2021

## Under planlegging
|  |  | 2020 Oppdatert investeringsplan | [5 empty] | 2019 Nettutviklingsplan |  |  |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  |  |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  |  |  | 2016 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2015 Nettutviklingsplan (NUP)
Prosjekter under planlegging | Region | Status | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2019 til Oppdatert Investeringsplan 2020) | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon | Fra MNOK | Til MNOK | Forventet konsesjon | Forventet ferdig etter konsesjon
Kolsvik Fornyelse kontroll- og apparatanlegg | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 90 | 125 | 2021 | 3 år | Forsyningssikkerhet |  | 90 | 125 | 2021 | 3 år | 90 | 125 | 2020 | 3 år | 90 | 125 | 2017/18 | 4 år
Kvandal-Kanstadbotn Fornyelse ledning | Nord | Investeringsbesluttet | 420 | 470 | 2020 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Konsesjon mottatt mars 2020. | 420 | 470 | 2019-2020 | 4 år (2023) | 400 | 500 | 2019 | 5 år
Skaidi-Hammerfest ny ledning og stasjoner | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 1810 | 2080 | 2021 | 2025 | Forbruk | Hovedårsak til økt kostnadsspenn er nytt omfang (SVC inkludert byggearbeider). Prosjektgjennomføring er betinget av investeringsbeslutning hos aktør. | 1000 | 1400 | 2020 | 5 år
Hadselfjorden Fornyelse kabelanlegg | Nord | Investeringsbesluttet | 260 | 300 | 2020 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Investeringsbeslutning fattet november 2019. | 260 | 300 | 2020 | 2 år
Skaidi-Adamselv, ny ledning | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 1200 | 1600 | 2023 | 2026 | Forsyningssikkerhet | Ny ledning vil gi økt forsyningsikkerhet til regionen og økt kapasitet til nytt forbruk i Øst-Finnmark. Løsningfalg fattet september 2020.
Nordreisa/Vinnelys, ny stasjon | Nord | Ikke investeringsbesluttet | 170 | 310 | 2022 | 2023 | Forsyningssikkerhet | Tidligfasearbeidet har tatt lengre tid for å finne en god løsning som hensyntar en mulig ny Vinnelys stasjon. Løsningsvalg fattet september 2020. Vi planlegger å flytte alle funksjoner i dagens Nordreisa til en ny Vinnelys stasjon, og sanere Nordreisa.
Surna-Aura/Viklandet, ny linje, sp.oppgrad. 420kV | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 500 | 700 | 2015 | 2028 | Handelskapasitet/produksjon | Oppdatert behovs- og lønnsomhetsanalyse ble gjennomført våren 2020. | 500 | 700 | 2015 | 13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 8-13 år | 500 | 700 | 2015 | 5-13 år
Åfjord-Snilldal 420 kV ledning og kabel Trondheimsfjorden | Midt | Ikke investeringsbesluttet | 1900 | 2700 | 2013 | 2028 | Handelskapasitet/produksjon | Oppdatert behovs- og lønnsomhetsanalyse ble gjennomført våren 2020. | 1900 | 2700 | 2013 | 15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år | 1900 | 2700 | 2013 | 10-15 år
Tunnsjødal, tilkn. N Fiskumfoss | Midt | Investeringsbesluttet | 45 | 50 | Mottatt | 2022 | Produksjon | Investeringsbeslutning fattet mai 2020.
Fortun, fornyelse stasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 350 | 405 | 2021 | 2 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet april 2020. Kostnadsøkning kommer av økt omfang. Vi skal nå bygge en ny stasjon og ikke bare skifte enkeltkomponenter.
Aurland - Sogndal Spenningsoppgradering til 420 kV | Vest | Investeringsbesluttet | 940 | 1050 | 2020 | 6 år | Handelskapasitet/produksjon | Investeringsbeslutning fattet februar 2020, og konsesjon mottatt juni 2020. | 900 | 1050 | 2020 | 5-6 år | 500 | 900 | 2019 | 4 år | 500 | 900 | 2019 | 3-4 år | 750 | 950 | 2019 | 3-4 år | 500 | 900 |  |  | 500 | 900 | 2016 | 3-4 år
Haugalandet Nettforsterkning | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 1150 | 1350 | 2022-2023 | 3 år | Forbruk | Vi har sendt konsesjonssøknad for ny ledning mellom Blåfalli og ny transformatorstasjon på Gismarvik. | 1150 | 1350 | 2023 | 3 år | 1150 | 1350 | 2020 | 3 år
Åsen Økt transformeringskapasitet | Vest | Investeringsbesluttet | 395 | 460 | 2019 |  | Forbruk | Konsesjon mottatt september 2019, og investeringsbeslutning fattet november 2019. Tiltaket er utløst av utvidelse hos Boliden. Beslutning om utvidelse hos Boliden er utsatt, og prosjektet er parkert i påvente av beslutning. | Under utarbeidelse |  | 2020 | 4-5 år
Røldal 2 - Ny transformering | Vest | Investeringsbesluttet | 70 | 80 | 2020 | 2021 | Forsyningssikkerhet | Investeringsbeslutning fattet mars 2020, og konsesjon mottatt april 2020.
Dale, ny stasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 230 | 275 | 2021 | 3 år | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet november 2019.
Karmøy Ny transformatorstasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 530 | 640 | 2021 | 2025 | Forsyningssikkerhet | Stasjonen er delt mellom Hydro og Statnett. Prosjektet er replanlagt pga. at Statnett må løse eget reinvesteringsbehov. | 530 | 640 | 2020 | 4-5 år | 530 | 640 | 2019 | 4 år
Ny Onarheim stasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | 425 | 480 | 2021/2022 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Tidligere Husnes stasjon. Løsningsvalg fattet mars 2020.
Aurland 1, reinvestering stasjon | Vest | Ikke investeringsbesluttet | Under utarbeidelse |  | 2021/2022 | 2024 | Forsyningssikkerhet | Nytt tiltak Oppdatert investeringsplan 2020. Løsningsvalg fattet september 2020.
Dagali stasjon Tilknytning produksjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | Under utarbeidelse |  | Ikke pliktig | 2021 | Produksjon | Prosjektet har vært parkert i påvente av investeringsbeslutning fra utbygger og er nå under oppstart. | Under utarbeidelse |  | Ikke pliktig | 2021
NSO Liåsen Ny stasjon | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 400 | 450 | 2020 | 4 år | Forsyningssikkerhet | Endret tidspunkt for konsesjon forventes å ikke ville påvirke tidspunkt for idriftsettelse. | 400 | 450 | 2019 | 5 år | 400 | 450 | 2018/19 | 4 år | 400 | 450 | 2018/19 | 3 år | 400 | 450 | 2018 | 2-3 år
NSO Sogn-Ulven kabelforbindelser | Øst | Investeringsbesluttet | 1340 | 1490 | 2020 | 2025 | Forsyningssikkerhet | Kostnadsøkning skyldes behov for ytterligere grunnundersøkelser. Konsesjon er påklaget til OED, og grunnet korona er det usikkert når saksbehandlingen er ferdig. | 1240 | 1430 | 2019 | 5 år | 1050 | 1250 | 2019/2020 | 5 år | 1050 | 1250 | 2019 | 4 år
Tveiten, fornyelse og kapasitetsøkning | Øst | Investeringsbesluttet | 335 | 365 | 2021 | 2026 | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet november 2019, og investeringsbeslutning fattet juni 2020.
Tokke, fornyelse stasjon | Øst | Investeringsbesluttet | 120 | 130 | Ikke pliktig | 2023 | Forsyningssikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Øst" i NUP 2019. Løsningsvalg fattet september 2020.
NSO Reaktiv kompensering | Øst | Ikke investeringsbesluttet | 160 | 210 | 2021 | 2022 | Forsyningssikkerhet | Løsningsvalg fattet i februar 2020.

## Løsningsvalg ikke besluttet
|  | 2020 Oppdatert investeringsplan |  |  |  | 2019 Nettutviklingsplan (NUP) |  | 2018 Oppdatert investeringsplan |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) endelig versjon |  | 2017 Nettutviklingsplan (NUP) høringsversjon |  | 2016 Oppdatert investeringsplan
Prosjekter – løsningsvalg ikke besluttet | Region | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Behov | Kommentar (hovedsakelig endring fra NUP 2019 til Oppdatert Investeringsplan 2020) | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Type prosjekt | Planlagt sendt konsesjonssøknad | Planlagt sendt konsesjonssøknad
Adamselv-Varangerbotn ny ledning og stasjon | Nord | Stort ledningsprosjekt | 2021 | Forsyningsikkerhet, produksjon | Det er inngått utredningsavtale med vindkraftaktørene Varanger Kraft og Finnmark Kraft. Prosjektet avhenger av fremdrift hos vindkraftaktørene. | Stort ledningsprosjekt | 2021
Kilbotn-Kanstadbotn, ny 132 kV-ledning | Nord | Ledningsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Forbruksvekst er drivende for økt kapasitet i Sørnettet. Første steg er ny 132 kV-ledning Kvandal-Kanstadbotn, som Statnett har investeringsbesluttet. Ny 132 kV-ledning Kvandal-Kilbotn er steg to, og Kilbotn-Kanstadbotn steg tre. Vi planlegger de neste stegene i tråd med forbruksutviklingen, og i samarbeid med regionale nettselskap. | Ledningsprosjekt
Kvandal-Kilbotn, ny 132 kV-ledning | Nord | Ledningsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Forbruksvekst er drivende for økt kapasitet i Sørnettet. Første steg er ny 132 kV-ledning Kvandal-Kanstadbotn, som Statnett har investeringsbesluttet. Ny 132 kV-ledning Kvandal-Kilbotn er steg to, og Kilbotn-Kanstadbotn steg tre. Vi planlegger de neste stegene i tråd med forbruksutviklingen, og i samarbeid med regionale nettselskap. | Ledningsprosjekt
Ofotfjorden og Rombaksfjorden | Nord | Kabelprosjekt | 2022 | Forsyningssikkerhet | Tidligere 'Ofotfjorden, Mulig forn. Kabel'. Vi planlegger å sende konsesjonssøknad et år senere enn tidligere, da det er oppdaget korallrev i dagens trasé for Ofotfjorden. Kvandal-Narvik (Rombaksfjorden) er nå inkludert i arbeidsomfanget. Ledningsprosjekt er representativt som grovt kostnadsintervall. | Kabelprosjekt | 2021 | Kabelprosjekt | 2021
Rana, ombygging og økt transformering | Nord | Stort stasjonsprosjekt |  | Produksjon/forbruk | Tilknytning av forbruk og produksjon er drivende ombygging og økt transformeringskapasitet i Rana stasjon. Konseptvalg ble fattet september 2020.
Kanstadbotn, nytt 132kV koblingsan. | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Nord" i NUP 2019. Tett grensesnitt til prosjektet Kvandal-Kanstadbotn.
Niingen, ledningsfelt og sml skinne | Nord | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Forsyningssikkerhet | Samarbeid med Hålogaland Kraft Nett, som også styrer fremdriften. | Mindre stasjonsprosjekt | 2018 | Mindre stasjonsprosjekt | 2018
Snilldal stasjon, transformering | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | Fått | Produksjon, forsyningssikkerhet | Behovet avhenger av vindkraftutbygging og forsyningssikkerhet til eksisterende og nytt forbruk. | Mindre stasjonsprosjekt | Fått
Surna, økt transformering | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Produksjon, forbruk | Økt transformering for å håndtere økende overskudd i perioder og muliggjøre økt forbruk. | Mindre stasjonsprosjekt | 2021
Ørskog, økt transformering | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forbruk | Flere forbruksplaner og lite tilgjengelig kapasitet i Nordmøre og Romsdal. Benevnt "Økt kapasitet til Nordmøre og Romsdal" i NUP 2019.
Orkdal, fornyelse stasjon | Midt | Mindre stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Midt" i NUP 2019.
Dublerte kabler Kollsnes - Litle Sotra | Vest | Kabelprosjekt | 2021 | Forbruk | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Økt underskudd vest for Lille Sotra og Haugsvær er drivende for at vi må øke kapasiteten mellom Lille Sotra og Kollsnes. Løsningsvalg er under utvikling. Ledningsprosjekt er representativt som grovt kostnadsintervall.
300 kV Haugsvær – Lindås | Vest | Kabelprosjekt | 2022 | Forbruk | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Økt underskudd vest for Lille Sotra og Haugsvær er drivende for økt kapasitet mellom Haugsvær og Lindås. Behovet for denne kabelen er usikkert. Ledningsprosjekt er representativt som grovt kostnadsintervall.
Sogndal-Modalen, oppgradering til 420 kV | Vest | Ledningsprosjekt |  | Forbruk | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Økt underskudd i Bergen og omland gir behov for økt kapasitet mellom Modalen og Sogndal. Konseptvalg er under utvikling.
Kollsnes-Modalen, spenningsheving | Vest | Ledningsprosjekt |  | Forbruk | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Økt underskudd i Bergen og omland gir behov for å øke spenningen mellom Kollsnes og Modalen. Ledningen mellom Kollsnes og Steinsland er dimensjonert for 420 kV. Konseptvalg er under utvikling.
Forsterkning Sima-Samnanger | Vest | Ledningsprosjekt |  | Forsyningsikkerhet | Forsterkninger for å håndtere islast på Sima-Samnanger. Løsningsvalg er under utvikling, og da vil vi finne ut om det blir nødvendig å søke konsesjon.
Trondalsvatn – ny stasjon | Vest | Stort stasjonsprosjekt | 2022 | Forsyningsikkerhet, forbruk | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Tilstand og potensielle forbruksplaner er drivende for ny stasjon til erstatning for dagens Kollsnes stasjon.
Fana - økt transformering | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningsikkerhet, forbruk | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Forbruksvekst gjør at vi må øke transformeringen i Fana stasjon.
Litle Sotra - økt transformering | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningsikkerhet, forbruk | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Forbruksvekst gjør at vi må øke transformeringen i Lille Sotra stasjon.
Lindås - økt transformering | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | "Tiltak innad i og inn til Bergensområdet" i NUP 2019. Nedleggelse av Energiverk Mongstad gir behov for økt transformering i Lindås for å sikre redundant forsyning til forbruk under stasjonen.
Moskog - økt transformering | Vest | Mindre stasjonsprosjekt | 2020-2021 | Produksjon | Nytt tiltak Oppdatert investeringsplan 2020. Ny produksjon er drivende for økt transformering.
Fagrafjell-Bærheim, ny ledning | Sør | Ledningsprosjekt | 2021 | Forsyningsikkerhet | "Nettutvikling Nord-Jæren" i NUP 2019 er konkretisert i flere prosjekter.
Bærheim, ny stasjon | Sør | Stort stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | "Nettutvikling Nord-Jæren" i NUP 2019 er konkretisert i flere prosjekter. Prosjektet var også inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Sør".
Stølaheia, ny stasjon | Sør | Stort stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | "Nettutvikling Nord-Jæren" i NUP 2019 er konkretisert i flere prosjekter. Prosjektet var også inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Sør".
Kristiandsand stasjon, utvidelse | Sør | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forbruk | Nytt tiltak Oppdatert investeringsplan 2020. Skal sees i sammenheng med videre nettutvikling i Kristiansand.
NSO Ham-Bær-Sme 420 kV & Bærum st. | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Forsyningssikkerhet | Konsesjonssøknad ble sendt i august 2019. Endelig løsningsvalg avgjøres gjennom konsesjonsprosessen. | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2019 | Lednings- og stasjonsprosjekt | 2018 | Ledningsprosjekt | 2017/18 | 2017
NSO Oslo-Fåberg | Øst | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Statnett vurderer å melde ny ledning mellom Oslo og Fåberg til erstatning for eksisterende ledning Ulven-Fåberg. | Lednings- og stasjonsprosjekt |  | Lednings- og stasjonsprosjekt
NSO Ulven Oppgradering av stasjon | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Forsyningssikkerhet | Vi planlegger å sende konsesjonssøknad i løpet av året, men det kan bli tidlig neste år. Tidspunktet trenger ikke forsinke prosjektet. | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Stort stasjonsprosjekt | 2020 | Stort stasjonsprosjekt | 2019 | Stort stasjonsprosjekt | 2017/18
Songa, fornyelse kontrollanlegg | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningsikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Øst" i NUP 2019.
Flesaker, fornyelse kontrollanlegg | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningsikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Øst" i NUP 2019.
Frogner, fornyelse kontr- og app.anl | Øst | Stort stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Øst" i NUP 2019.
Tegneby stasjon, fornyelse | Øst | Mindre stasjonsprosjekt | 2021 | Forsyningssikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Øst" i NUP 2019. Løsningsvalg blir tatt høsten 2020.
Vardal stasjon, fornyelse | Øst | Mindre stasjonsprosjekt |  | Forsyningssikkerhet | Inkludert i samleposten "Fornyelser i stasjoner i Øst" i NUP 2019. Prosjektet har viktig grensesnitt til NSO Oslo-Fåberg.